# ANNEXE IV: Budget ventilé (Modèle d'offre financière)

Intitule du marché : Contrat à bons de commande pour la fourniture de pièces de rechanges et la maintenance des climatiseurs des résidences et du QG de la Mission EUCAP Sahel Mali.

# Page n° 1 [sur…]

# RÉFÉRENCE DE PUBLICATION : ESM/AO/25/1031	NOM DU SOUMISSIONNAIRE: <nom>

| A |  |  |  | C |  | D |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro d’article |  | Quantité estimée sur 48 mois |  | spécifications proposées (y compris marque/modèle) |  | Coûts unitaires livraison comprise [DDP] Bamako en FCFA |  | total en FCFA |  |
| 1.1 |  | 300 |  | Câble 3.5 Câble R2V cuivre 3G 3.5mm² |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 4 |  | Capacité 30mf pour clim 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 240 |  | Capacité 35mf pour clim 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 4 |  | Capacité 35mf pour clim 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 4 |  | Capacité 40mf pour clim 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 4 |  | Capacité 40mf pour clim 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 48 |  | Carte mère électronique climatiseur 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 48 |  | Carte mère électronique climatiseur 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 48 |  | Circuit intégré 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 48 |  | Circuit intégré 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 800 |  | Gaz r22 - Kg |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 40 |  | Gaz r32 - Kg |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 400 |  | Gaz R410 - Kg |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 48 |  | Moteur turbine climatiseur 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | 48 |  | Moteur turbine climatiseur 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 40 |  | Pile AA Alcaline |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | 200 |  | Pile AAA Alcaline |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | 4 |  | Télécommande de climatiseur Boitier de commande pour climatiseur (on\off, température et vitesse) toute marque |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | 48 |  | Ventilateur extérieur climatiseur 1.5cv |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 48 |  | Ventilateur extérieur climatiseur 2cv |  |  |  |  |  |
| 1.21-a |  | 1x48* |  | Superviseur |  |  |  |  |  |
| 1.21-b |  | 2x48* |  | Technicien de froid |  |  |  |  |  |
| 1.21-b |  | 2x48* |  | Agent polyvalent |  |  |  |  |  |
| Total - HT en FCFA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# *Nombre estimé de personnel par mois x nombre de mois sur la durée totale du contrat (48 mois)

Nom:

Date:

Signature:

Cachet:

DDP (Delivered Duty Paid = rendu droits acquittés) — Incoterms 2020, Chambre internationale du commerce http://www.iccwbo.org/incoterms/