# ANNEXE II.1 - III : SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

- Intitulé du marché : Contrat à bons de commande pour la fourniture de pièces de rechange et de consommables, et maintenance du Q.G. et des résidences au profit de la Mission EUCAP Sahel Mali à Bamako – Mali.	p 1 /….

Référence de la publication : ESM/AO/25/1029

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d’évaluation

L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant :

- Colonne 3, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire),

- Colonne 4 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots “conforme” et “oui” sont à cet égard insuffisants)

- Colonne 5 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Le contractant dispose d’un délai maximum de 4 heures pour une intervention (déplacement) normal, 2 heures pour urgentes, 24h pour produits \ Équipement non consommable à compter de la date de la demande par le Pouvoir adjudicateur (date de contresignature d’un bon de commande ou date de la demande par mail pour les ordres de service) pour livrer les articles /services à : (Livraison DDP) :

- EUCAP Sahel Mali, Sébénikoro, cité Mali Univers, Face à la Station N’DOURE Service, Bamako,

- Ou sur le lieu de résidence des personnels de la Mission (Sébénikoro ou Badalabougou)

- Conformément à l’accord entre l’Union Européenne et la République du Mali relatif au statut de la Mission, EUCAP Sahel Mali est exemptée de tous impôts, taxes (y-compris la TVA) et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission.

| Tableau: Liste estimative de pièces de rechange et consommables bâtiment et Liste estimative de personnel - pour 4 ans. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Article | 2 Quantité estimée | 3 Spécifications requises | 4 Spécifications proposées | 5 Notes, remarques, Réf. de la documentation | 6 Notes du comité d’évaluation |
| 1 | 64 | Abattant WC Couleur blanche, en plastique rigide |  |  |  |
| 2 | 3360 | Ampoule économique Ampoule LED, puissance min 30 watts, couleur blanc |  |  |  |
| 3 | 256 | Baguette à souder |  |  |  |
| 4 | 16 | Câble 1.5 Câble R2V cuivre 3G 1,5mm² |  |  |  |
| 5 | 184 | Câble 2.5 Câble R2V cuivre 3G 2.5mm² |  |  |  |
| 6 | 296 | Câble 3.5 Câble R2V cuivre 3G 3.5mm² |  |  |  |
| 7 | 144 | Cerveau pour surpresseur Compatible jusqu’à une pression de minimum 7 bar. |  |  |  |
| 8 | 40 | Charnière de porte Charnière métallique pour porte métallique de dimensions 215 x 90 cm |  |  |  |
| 9 | 8 | Chevilles Diamètres 6/8/10 mélangés, la boîte de 100 pièces minimum |  |  |  |
| 10 | 1544 | Collier de serrage Collier inox type « serflex » ou équivalent pour tuyau de diamètre 21mm |  |  |  |
| 11 | 1688 | Coude pour tuyau en polyéthylène Diamètre 30mm |  |  |  |
| 12 | 32 | Cylindre de serrure avec bouton Cylindre double européen 30+30 avec bouton, laiton, jeu de trois clés |  |  |  |
| 13 | 120 | Cylindre de serrure standard Cylindre double européen 30+30, laiton, jeu de trois clés |  |  |  |
| 14 | 208 | Dalle de sol (carrelage) Carrelage de dimensions 30 x 30cm, sable et joint inclus Prix à fournir en m² |  |  |  |
| 15 | 8 | Dalle en béton armé Épaisseur 12cm, rond à béton de diamètre 10 mm une couche Prix à fournir en m³ |  |  |  |
| 16 | 8 | Disjoncteur 10A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 10A/1P, certification CE |  |  |  |
| 17 | 48 | Disjoncteur 16A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 16/1P, certification CE |  |  |  |
| 18 | 8 | Disjoncteur 16A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 16A/2P, certification CE |  |  |  |
| 19 | 4 | Disjoncteur 16A/4P Disjoncteur 400V, 16A/4P, certification CE |  |  |  |
| 20 | 16 | Disjoncteur 20A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 20/1P, certification CE |  |  |  |
| 21 | 16 | Disjoncteur 25A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 25/1P, certification CE |  |  |  |
| 22 | 32 | Disjoncteur 32A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 32/1P, certification CE |  |  |  |
| 23 | 48 | Disjoncteur 32A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 32A/2P, certification CE |  |  |  |
| 24 | 48 | Disjoncteur 32A/4P Disjoncteur 400V, 32A/4P, certification CE |  |  |  |
| 25 | 24 | Disjoncteur 40A/4P Disjoncteur 400V, 40A/4P, certification CE |  |  |  |
| 26 | 64 | Disjoncteur 60A/4P Disjoncteur 400V, 60A/4P, certification CE |  |  |  |
| 27 | 4 | Disjoncteur 64A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 64A/2P, certification CE |  |  |  |
| 28 | 16 | Disjoncteur 80A/4PDisjoncteur 400V, 80A/4P, certification CE |  |  |  |
| 29 | 120 | Domino électrique Pour raccords 1.5 à 3.5 mm² |  |  |  |
| 30 | 88 | Flexible de douche L min 200 cm, plastique couleur chrome, écrous tournants anti-torsion |  |  |  |
| 31 | 312 | Flexible de raccordement Inox, kit joints, filetages 12x17 mm, longueur 50cm ±10 cm |  |  |  |
| 32 | 24 | Flotteur électrique Régulateur de niveau pour eau claire IP 68, 220V, câble PVC |  |  |  |
| 33 | 176 | Flotteur mécanique Flotteur pour citerne, diamètre min 30mm |  |  |  |
| 34 | 56 | Goulotte PVC Goulotte PVC double compartiments, 100 x 50 mm, blanc Prix pour 1 ml |  |  |  |
| 35 | 72 | Groupe de sécurité Groupe de sécurité pour chauffe-eau électrique vertical mural, laiton ou inox, vanne d’arrêt d’eau et vidange du chauffe-eau, pression de tarage minimum 7 bars |  |  |  |
| 36 | 16 | Hublot Appareil à LED, montage en applique, teinte de lumière blanc naturel, puissance restituée environ 60W, IP65 |  |  |  |
| 37 | 20 | Interrupteur différentiel 30 mA 25A Interrupteur différentiel 30mA 25A, certification CE |  |  |  |
| 38 | 48 | Interrupteur simple encastrable Interrupteur simple unipolaire encastrable avec plaque, 220V, certification CE |  |  |  |
| 39 | 464 | Mécanisme de chasse d’eau Mécanisme avec remplissage sur le coté |  |  |  |
| 40 | 24 | Mitigeur de cuisine Mitigeur de cuisine chromé brillant, eau chaude et eau froide, laiton, flexibles d’alimentation, hauteur mini sous bec 15 cm |  |  |  |
| 41 | 160 | Mitigeur de lavabo Mitigeur de lavabo chromé brillant, eau chaude et eau froide, laiton, flexibles d’alimentation, hauteur mini sous bec 7 cm |  |  |  |
| 42 | 40 | Moustiquaire (structure et toile) Cadre bois et joint élastomère pour moustiquaire Toile pour moustiquaire Prix de référence par m2 |  |  |  |
| 43 | 480 | Néon Tube LED 120cm |  |  |  |
| 44 | 2160 | Peinture métal Pour portail et barrière Prix à fournir en m² (surface couverte) |  |  |  |
| 45 | 64000 | Peinture mur À l’eau Prix à fournir en m² (surface couverte) |  |  |  |
| 46 | 24 | Poignée de porte Ensemble de poignées de porte acier sur plaques, trous pour cylindre européen, liaison par carré 7mm, aspect brillant ou brossé |  |  |  |
| 47 | 128 | Pomme de douche avec support Pommeau ABS, jet type pluie, support 1 position, picots à base siliconée |  |  |  |
| 48 | 32 | Pompe à eau complète Puissance 1 HP |  |  |  |
| 49 | 8 | Pompe immergée Puissance min. 1 HP |  |  |  |
| 50 | 16 | Porte papier toilette Système pour rouleaux, fixation murale, PVC, couleur blanche |  |  |  |
| 51 | 144 | Prise 220V pour goulotte Prise simple pour goulotte 220V, 2P+T, IP44, certification CE |  |  |  |
| 52 | 144 | Projecteur LED Projecteur LED 30W, IP65 |  |  |  |
| 53 | 104 | Raccord coude Laiton, coude 3/4" |  |  |  |
| 54 | 24 | Raccord multicouche Laiton, droit fem 1/2 pour tube Ø de 16-20 mm |  |  |  |
| 55 | 88 | Raccord Té Laiton, Té 3/4" |  |  |  |
| 56 | 256 | Réglette Réglette en applique pour 2x tube de 120cm |  |  |  |
| 57 | 320 | Robinet d’arrêt pour sanitaire laiton, filetages 12x17 mm |  |  |  |
| 58 | 328 | Robinet de jardin Robinet à clapet, mura, laiton, entrée 15x21, sortie 20x27 |  |  |  |
| 59 | 224 | Serrure Serrure acier encastrée à cylindre européen, axe 40mm, entraxe 70 mm |  |  |  |
| 60 | 64 | Siphon de sol Plastique ou métal, système anti-odeur |  |  |  |
| 61 | 32 | Tableau électrique nu en applique 3 rangées Tableau pour environ 36 (+/- 6) modules répartis sur 3 rangées, IP65, bornier neutre et terre incluse, portetransparente résistante, conception plastique, certification CE |  |  |  |
| 62 | 2800 | Tuyau polyéthylène diamètre 30mm Diamètre 30mm, résistance 12 bar min. (Quantité: 01mètre) |  |  |  |
| 63 | 8 | Vanne 1/2" Vanne à boisseau sphérique 1/2" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  |  |  |
| 64 | 32 | Vanne 1/8" Vanne à boisseau sphérique 1/8" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  |  |  |
| 65 | 176 | Vanne 3/4" Vanne à boisseau sphérique 3/4" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  |  |  |
| 66 | 216 | Vanne 3/8" Vanne à boisseau sphérique 3/8" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  |  |  |
| 67 | 32 | Ventilateur de plafond petit format Ventilateur métal blanc, 3 pales minimum, avec grilles de protection, diamètre minimum 50 cm, alimentation 220V, boitier de commande mural, minimum 3 vitesses |  |  |  |
| 68 | 32 | Vis Diamètres 6/8/10 mélangés, la boîte de 100 pièces minimum |  |  |  |
| 69 |  | *Maintenance préventive, réactive et curative selon les spécifications requises incluses dans l’annexe II.a - Termes de référence, plus particulièrement les points 4.2, 4.3, 4.4 et 6.1 Dans le cadre de la maintenance mensuelle, les personnels suivants devront obligatoirement être mis à dispositions au Quartier général et dans les résidences sur toute la durée du contrat. Ils devront répondre aux exigences du point 6.1 des Termes de référence. Ils feront l’objet d’une facturation mensuelle selon la quantité estimative indiquée (voir annexe IV – Budget) : |  |  |  |
| 69.a | 1 | Superviseur - pax |  |  |  |
| 69.b | 2 | Technicien electricité |  |  |  |
| 69.c | 2 | Technicien plomberie |  |  |  |
| 69.d | 1 | Serrurier |  |  |  |
| 69.e | 1 | Equipe de minimum 4 agents polyvalents Les agents accompagneront les techniciens |  |  |  |

*La proposition de service de maintenance devra répondre en tous points aux exigences incluses dans les termes de référence et devra être rédigée sur une annexe (sans contrainte de forme) pour plus de lisibilité.

Nom du soumissionnaire :

Cachet et signature :

Date: