## Tableau
ANNEXE V – DÉCOMPOSITION BUDGÉTAIRE ESM/AO/25/1029 Contrat à bons de commande pour la fourniture de pièces de rechange et consommables, et maintenance du Q.G. et des résidences au profit de la Mission EUCAP Sahel Mali à Bamako – Mali
NB : les prix incluent l’ensemble des équipements/matériels mis à disposition du personnel
D'autres personnels \ équipes\ fonctions pourront etre inclus.
Le nombre de résidences est actuellement de 28.
Tableau: Liste estimative de pièces de rechange et consommables bâtiment, et liste estimative des personnels de maintenance pour 4 ans
A | B | C | D | E
Article | Quantité estimée | Description de l'article | Couts unitaires estimé, livraison comprise HT (en XOF) | Total HT (B*D) (en XOF)
1 | 64 | Abattant WC Couleur blanche, en plastique rigide |  | 0
2 | 3360 | Ampoule économique Ampoule LED, puissance 30 watts, couleur blanc |  | 0
3 | 256 | Baguette à souder |  | 0
4 | 16 | Câble 1.5 Câble R2V cuivre 3G 1,5mm² |  | 0
5 | 184 | Câble 2.5 Câble R2V cuivre 3G 2.5mm² |  | 0
6 | 296 | Câble 3.5 Câble R2V cuivre 3G 3.5mm² |  | 0
7 | 144 | Cerveau pour surpresseur Compatible jusqu’à une pression de minimum 7 bar. |  | 0
8 | 40 | Charnière de porte Charnière métallique pour porte métallique de dimensions 215 x 90 cm |  | 0
9 | 8 | Chevilles Diamètres 6/8/10 mélangés, la boîte de 100 pièces minimum |  | 0
10 | 1544 | Collier de serrage Collier inox type « serflex » pour tuyau de diamètre 21mm |  | 0
11 | 1688 | Coude pour tuyau en polyéthylène Diamètre 30mm |  | 0
12 | 32 | Cylindre de serrure avec bouton Cylindre double européen 30+30 avec bouton, laiton, jeu de trois clés |  | 0
13 | 120 | Cylindre de serrure standard Cylindre double européen 30+30, laiton, jeu de trois clés |  | 0
14 | 208 | Dalle de sol (carrelage) Carrelage de dimensions 30 x 30cm, sable et joint inclus Prix à fournir en m² |  | 0
15 | 8 | Dalle en béton armé Épaisseur 12cm rond à béton de diamètre 10 mm une couche Prix à fournir en m³ |  | 0
16 | 8 | Disjoncteur 10A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 10A/1P, certification CE |  | 0
17 | 48 | Disjoncteur 16A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 16/1P, certification CE |  | 0
18 | 8 | Disjoncteur 16A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 16A/2P, certification CE |  | 0
19 | 4 | Disjoncteur 16A/4P Disjoncteur 400V, 16A/4P, certification CE |  | 0
20 | 16 | Disjoncteur 20A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 20/1P, certification CE |  | 0
21 | 16 | Disjoncteur 25A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 25/1P, certification CE |  | 0
22 | 32 | Disjoncteur 32A/1P Disjoncteur phase + neutre, 220V, 32/1P, certification CE |  | 0
23 | 48 | Disjoncteur 32A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 32A/2P, certification CE |  | 0
24 | 48 | Disjoncteur 32A/4P Disjoncteur 400V, 32A/4P, certification CE |  | 0
25 | 24 | Disjoncteur 40A/4P Disjoncteur 400V, 40A/4P, certification CE |  | 0
26 | 64 | Disjoncteur 60A/4P Disjoncteur 400V, 60A/4P, certification CE |  | 0
27 | 4 | Disjoncteur 64A/2P Disjoncteur 2phases + neutre, 220V, 64A/2P, certification CE |  | 0
28 | 16 | Disjoncteur 80A/4P Disjoncteur 400V, 80A/4P, certification CE |  | 0
29 | 120 | Domino électrique Pour raccords 1.5 à 3.5 mm² |  | 0
30 | 88 | Flexible de douche L min.200 cm, plastique couleur chrome, écrous tournants anti-torsion |  | 0
31 | 312 | Flexible de raccordement Inox, kit joints, filetages 12x17 mm, longueur 50cm +/- 10 cm |  | 0
32 | 24 | Flotteur électrique Régulateur de niveau pour eau claire IP 68, 220V, câble PVC |  | 0
33 | 176 | Flotteur mécanique Flotteur pour citerne, diamètre min. 30mm |  | 0
34 | 56 | Goulotte PVC Goulotte PVC double compartiments, 100 x 50 mm, blanc Prix pour 1 ml |  | 0
35 | 72 | Groupe de sécurité Groupe de sécurité pour chauffe-eau électrique vertical mural, laiton ou inox, vanne d’arrêt d’eau et vidange du chauffe-eau, pression de tarage minimum 7 bars |  | 0
36 | 16 | Hublot Appareil à LED, montage en applique, teinte de lumière blanc naturel, puissance restituée environ 60W, IP65 |  | 0
37 | 20 | Interrupteur différentiel 30 mA 25A Interrupteur différentiel 30mA 25A, certification CE |  | 0
38 | 48 | Interrupteur simple encastrable Interrupteur simple unipolaire encastrable avec plaque, 220V, certification CE |  | 0
39 | 464 | Mécanisme de chasse d’eau Mécanisme avec remplissage sur le coté |  | 0
40 | 24 | Mitigeur de cuisine Mitigeur de cuisine chromé brillant, eau chaude et eau froide, laiton, flexibles d’alimentation, hauteur mini sous bec 15 cm |  | 0
41 | 160 | Mitigeur de lavabo Mitigeur de lavabo chromé brillant, eau chaude et eau froide, laiton, flexibles d’alimentation, hauteur mini sous bec 7 cm |  | 0
42 | 40 | Moustiquaire (structure et toile) Cadre bois et joint élastomère pour moustiquaire Toile pour moustiquaire Prix de référence par m² |  | 0
43 | 480 | Néon Tube LED 120cm |  | 0
44 | 2160 | Peinture métal Pour portail et barrière Prix à fournir en m² (surface couverte) |  | 0
45 | 64000 | Peinture mur À l’eau Prix à fournir en m² (surface couverte) |  | 0
46 | 24 | Poignée de porte Ensemble de poignées de porte acier sur plaques, trous pour cylindre européen, liaison par carré 7mm, aspect brillant ou brossé |  | 0
47 | 128 | Pomme de douche avec support Pommeau ABS, jet type pluie, support 1 position, picots à base siliconée |  | 0
48 | 32 | Pompe à eau complète Puissance 1 HP |  | 0
49 | 8 | Pompe immergée Puissance min. 1 HP |  | 0
50 | 16 | Porte papier toilette Système pour rouleaux, fixation murale, PVC, couleur blanche |  | 0
51 | 144 | Prise 220V pour goulotte Prise simple pour goulotte 220V, 2P+T, IP44, certification CE |  | 0
52 | 144 | Projecteur LED Projecteur LED 30W, IP65 |  | 0
53 | 104 | Raccord coude Laiton, coude 3/4" |  | 0
54 | 24 | Raccord multicouche Laiton, droit fem 1/2 pour tube Ø de 16-20 mm |  | 0
55 | 88 | Raccord Té Laiton, Té 3/4" |  | 0
56 | 256 | Réglette Réglette en applique pour 2x tube de 120cm |  | 0
57 | 320 | Robinet d’arrêt pour sanitaire laiton, filetages 12x17 mm |  | 0
58 | 328 | Robinet de jardin Robinet à clapet, mura, laiton, entrée 15x21, sortie 20x27 |  | 0
59 | 224 | Serrure Serrure acier encastrée à cylindre européen, axe 40mm, entraxe 70 mm |  | 0
60 | 64 | Siphon de sol Plastique ou métal, système anti-odeur |  | 0
61 | 32 | Tableau électrique nu en applique 3 rangées Tableau pour environ 36 (+/- 6) modules répartis sur 3 rangées, IP65, bornier neutre et terre incluse, porte transparente résistante, conception plastique, certification CE |  | 0
62 | 2800 | Tuyau polyéthylène diamètre 30mm Diamètre 30mm, résistance 12 bar min. (Quantité: 01mètre) |  | 0
63 | 8 | Vanne 1/2" Vanne à boisseau sphérique 1/2" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  | 0
64 | 32 | Vanne 1/8" Vanne à boisseau sphérique 1/8" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  | 0
65 | 176 | Vanne 3/4" Vanne à boisseau sphérique 3/4" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  | 0
66 | 216 | Vanne 3/8" Vanne à boisseau sphérique 3/8" haute pression, quart de tour, laiton, poignée rouge levier ou papillon |  | 0
67 | 32 | Ventilateur de plafond petit format Ventilateur métal blanc, 3 pales minimum, avec grilles de protection, diamètre minimum 50 cm, alimentation 220V, boitier de commande mural, minimum 3 vitesses |  | 0
68 | 32 | Vis Diamètres 6/8/10 mélangés, la boîte de 100 pièces minimum |  | 0
69.a | 1x48* | Superviseur - pax
69.b | 2x48* | Technicien electricité
69.c | 2x48* | Technicien plomberie
69.d | 1x48* | Serrurier
69.e | 1x48* | Equipe de minimum 4 agents polyvalents. Les agents accompagneront les techniciens
*Nombre estimé de personnel par mois x nombre de mois sur la durée totale du contrat (48 mois).
TOTAL XOF, H.T.
Nom, date, cachet et signature du soumissionnaire :
192

## Feuil1
Budget | #REF! | FCFA | #REF! | €
|  | FCFA | 0 | €
|  | FCFA | 0 | €
Budget +20 | #REF! | FCFA | #REF! | €
Budget arrondi | 416000000 | FCFA | 634187.9117 | €
|  | FCFA | 0 | €
1 mois | 8666666.6667 | FCFA | 13212.2482 | €
|  | FCFA | 0 | €
19 mois | 164666666.6667 | FCFA | 251032.7151 | €
|  | FCFA | 0 | €
5mois | 43333333.3333 | FCFA | 66061.2408 | €
7 mois | 60666666.6667 | FCFA | 92485.7371 | €
24 | 208000000 | FCFA | 317093.9559 | €