# *ANNEXE II + III :* SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

**p 1 /…**

**Intitulé du marché : Marché de fournitures d'équipements et de produits de police scientifique à EUSDI GoG à Abidjan, Cote d’Ivoire**

**Référence de la publication :** EUSDI GoG/PROC/2025/005

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant :

* La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
* La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots « conforme » et « oui » sont à cet égard insuffisants)
* La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

**Lot 1 : DACTYLOSCOPY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Article numéro** | **Spécifications requises** | **Spécifications proposées** | **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **Notes du comité d’évaluation** |
| **1.1** | **Pinceau magnétique:** Brosse dactyloscopique, large, magnétique, en aluminium ou en plastique haute densité. Dimensions totales maximales 50\*30\*170 mm et 25\*170mm. Élément de travail d'au moins 30 mm. Le noyau magnétique doit fixer solidement la poudre magnétique et l'évacuer après le traitement de la surface sans dépoussiérer le manche. **Quantité: 50** |  |  |  |
| **1.2** | **Pinceau à poudre en fibre de verre  Quantité: 50** |  |  |  |
| **1.3** | **Poudre magnétique noire** - 1000g **Quantité**:26 |  |  |  |
| **1.4** | **Poudre dactyloscopique, magnétique blanche**, 1000 g **Quantité**: 26 |  |  |  |
| **1.5** | **Poudre dactyloscopique, magnétique rouge**, 1000 g **Quantité**: 26 |  |  |  |
| **1.6** | **Poudre dactyloscopique, magnétique argent/noir, 1000 g** **Quantité**: 26 |  |  |  |
| **1.7** | **Poudre dactyloscopique**, non magnétique (blanche), 60 ml **Quantité**: 26 |  |  |  |
| **1.8** | **Poudre dactyloscopique**, non magnétique (noire), 60 ml **Quantité**: 26 |  |  |  |
| **1.9** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 50 x 50mm ( +/-10mm) Boite de min. 20 pièces Couleur : noir **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.1** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 50 x 50mm ( +/-10mm) Boite de min. 20 pièces Couleur : blanc **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.11** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 50 x 50mm ( +/-10mm) Boite de min. 20 pièces Couleur : transparent **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.12** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 10 x 10cm ( +/-1cm) Boite de min. 20 pièces Couleur : transparent **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.13** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 10 x 10cm ( +/-1cm) Boite de min. 20 pièces Couleur : blanc **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.14** | **Transferts reliés avec bande d'écriture** Dimensions du transfert : 10 x 10cm ( +/-1cm) Boite de min. 20 pièces Couleur : noir **Quantité**: 50 |  |  |  |
| **1.15** | **Tube avec de l'encre Noire** pour prise d'empreintes - 60 ml (+/- 10ml) Quantité: 50 |  |  |  |
| **1.16** | **Feuilles préencrées** Dimensions:75 x 125 mm Paquet de 10 feuilles Quantite: 100 |  |  |  |
| **1.17** | **Mallettes pour investigations dactyloscopiques/identité judiciaire**  Composants minimaux inclus:  poudre magnétique et non magnétique,  pinceaux,  transferts,  règles,  rouleaux  Quantite: 13 |  |  |  |
| **1.18** | **Carnets pour prise d’empreintes digitales**  50 pages  Quantité : 50 |  |  |  |
| **1.19** | **Sacs à scellés inviolables / neutres**  Avec bande de fermeture inviolable  Dimensions : Grand format 35cm X 45cm  Quantité : 1000 |  |  |  |
| **1.20** | **Bâtons de cire rouge (spéciale Scellés)**  Dimensions : 12mmX18cm  Quantité : 200 |  |  |  |
| **1.21** | **Pistolet pour bâton de cire basse température**  permettant l'utilisation de bâtons de cire ronds de 12 mm de diamètre  Quantité : 13 |  |  |  |
| **1.22** | **Ruban adhésif transparent pour transfert d'empreintes**  **Dimensions:**  Largeur - 5 cm (+/-1cm)  Longueur- minimum 9 m  Quantite: 100 |  |  |  |

**Lot 2 : Balistique**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| **2.1** | **Kit de Tamponnoirs de prélèvement de Résidus de Tir 'GSR'**  Composants :  1 Enveloppe du kit, inviolable et pré-scellée, 6" x 9".  1 Fiche d'instruction du kit, étape par étape  1 formulaire d'information sur l'analyse des résidus de tir  1 paire de gants en plastique jetables  1 flacon arrière droit avec bouchon contenant une tige SEM recouverte d'un ruban adhésif double face en carbone  1 flacon pour la paume droite avec un bouchon contenant un embout de MEB recouvert d'un ruban de carbone adhésif double face  1 Flacon arrière gauche avec bouchon contenant un embout SEM recouvert d'un ruban de carbone adhésif double face  1 Flacon paume gauche avec capuchon contenant un embout SEM recouvert d'un ruban de carbone adhésif double face  1 Sceau de police inviolable pour refermer le kit après la collecte des preuves  Quantite: 200 kits |  |  |  |
| **2.2** | **Kit de trajectoire balistique**  Composants :  16 tiges acryliques multicolores,  16 cônes de centrage  1 tube de transport  Dimensions : 46 cm (+/- 1cm)  Diamètre : 0.76 mm(+/- 10mm)  Quantite: 4 kits |  |  |  |
| **2.4** | **Mannequin pour reconstitution scène de crime**  -Enfant 4/5 ans  - Flexible : mousse polyuréthane  Quantite: 4 |  |  |  |
| **2.6** | **Mannequin pour reconstitution scène de crime**  - adulte asexué  - Flexible : mousse polyuréthane  Quantite: 4 |  |  |  |
| **2.8** | **Kit de Trajectoire Balistique Laser**  Contenu :  1- Détecteur d'angle numérique  1- Rapporteur numérique  1- Support d'angle  1- Support laser pour rapporteur  1- Trépied  1- Adaptateur de trépied  1- Rallonge de trépied  2 aimants de montage  1- Bouteille de contrepoids, 32 oz.  1- Ensemble de tiges de trajectoire (4 pénétrantes, 4 photographiques)  1- Ensemble de cordes élastiques, 6 bobines (2 jaunes ; 2 oranges ; 1 argent réfléchissant ; 1 vert fluorescent)  1- Jeu de cônes de centrage, comprenant 8 cônes et œillets  4- Pointes d'enfilage  1- Laser rouge 5mW  1- Laser vert 5mW  1- Carte photo en acrylique  1- Marqueur de preuves en acrylique orange, sachet de 20  1- Marqueur de preuves en acrylique jaune, sachet de 20  1- Plastique blanc, paquet de 20  1- Points de cire réutilisables, paquet de 50  1- Numéros courts en plastique pour photos (1-15)  1- Échelle de preuve en vinyle, grise, 10 pièces  1- Marqueurs de photo d'identité, vierges avec échelle, 50 x 4 feuilles  1- Cercles d'étiquettes, A-D, 0-9, 4 feuilles, 11 étiquettes chacune  1- Ruban à mesurer en acier, manuel (100ft./30m)  1- Marqueur noir à pointe fine  1- Sac à dos -Sac à dos robuste conçu pour le transport de l'équipement  Quantite: 4 kits |  |  |  |

**Lot 3 : TRACES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| **3.1** | **Écouvillons sous tubes, stériles**  -tige plastique  -avec étiquettes pour inscription  -longueur : 17cm (+/- 1cm)  Quantité : 2000 |  |  |  |
| **3.2** | **Flacons plastiques d'eau stérile**  Capacité: 2ml ou 3ml  Quantité : 1000 |  |  |  |
| **3.3** | **OBTI Rapid Tests**  Test pour confirmer la présence de traces de sang humain à des fins médico-légales  Quantité : 48 |  |  |  |
| **3.4** | **Pince droite à pointes arrondies et lames internes non crantées**  Longueur : 14cm (+/- 1 cm)  Matériau : Acier Inox  Quantité : 50 |  |  |  |
| **3.5** | **Pince Droite en Acier Inox**  Longueur : 30cm (+/- 1 cm)  Lavable/autoclavable  Matériau : Acier Inox  Quantité : 50 |  |  |  |

**Lot 4 : Équipements de protection**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| **4.1** | **Combinaison à capuche avec élastiques**  Tissu : Tyvek 500  Style : Combinaison à capuchon  Couture : Couture de sécurité (externe)  Poignets, chevilles et visage élastiqués  Répond aux exigences de performance standard de la norme EN 13795-1 (vêtements et draps chirurgicaux).  Couleur : blanc  Taille M  Quantité : 400 pièces  *\*photo à titre d'information uniquement* |  |  |  |
| **4.2** | **Combinaison à capuche avec élastiques**  Tissu : Tyvek 500  Style : Combinaison à capuchon  Couture : Couture de sécurité (externe)  Poignets, chevilles et visage élastiqués  Répond aux exigences de performance standard de la norme EN 13795-1 (vêtements et draps chirurgicaux).  Couleur : blanc  Taille L  Quantité : 800 pièces |  |  |  |
| **4.3** | **Manches**  Tissu : Tyvek  Manchon design avec élastiques  EN 14126 (barrière contre les agents infectieux)  Couleur Blanc  Taille universelle  Quantité : 400 pièces    *\*photo à titre d'information uniquement* |  |  |  |
| **4.4** | **Masques buccaux Type IIR**  Certifiés CE et EN14683  Quantité : 1000 pièces    *\*photo à titre d'information uniquement* |  |  |  |
| **4.5** | **Gants nitrile non poudrés**  Matériau : Nitrile  Conformité : - Dispositif médical de Classe I  EN 455-1/2/3/4 Gants médicaux non réutilisables  Coloris : bleu  Taille : M  Quantite: 8000 |  |  |  |
| **4.6** | **Gants nitrile non poudrés**  Matériau : Nitrile  Conformité : - Dispositif médical de Classe I  EN 455-1/2/3/4 Gants médicaux non réutilisables  Coloris : bleu  Taille : L  Quantite: 12000 |  |  |  |
| **4.7** | **Gants nitrile non poudrés**  Matériau : Nitrile  Conformité : - Dispositif médical de Classe I  EN 455-1/2/3/4 Gants médicaux non réutilisables  Coloris : bleu  Taille : XL  Quantite: 8000 |  |  |  |
| **4.8** | **Lingettes alcoolisées désinfectantes**  Lingette désinfectante pré-imprégnée d'alcool 70%  emballées individuellement.  taille des lingettes : 6 cm x 3 cm (+/- 1cm)  Quantite: 800 |  |  |  |
| **4.9** | **Couvre-chaussures non tissés**  Maintien par ourlet élastique  Taille : unique  Coloris : blanc  Quantite: 800 |  |  |  |

**Lot 5 : Divers**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| **6.1** | **Lampe torche UV**  Technologie LED ultraviolette avec 1000 mW et une longueur d'onde de 365 nm  Source lumineuse : 12 LED  Alimentation électrique : 3 piles AAA  Tension de fonctionnement : 1,5 V  Couleur : noir  Longueur : 96,5 mm (+/- 10mm)  Diamètre avant : 29,5 mm (+/- 5mm)  Diamètre arrière : 26 mm (+/- 5mm)  Spectre de longueur d'onde UV : 365 nm  **Quantité : 13** |  |  |  |
| **6.2** | **Boîte en carton**  Matériau : carton ondulé  Longueur: 150 millimètres  Largeur: 150 millimètres  Hauteur: 150 millimètres  **Quantité : 200** |  |  |  |
| **6.3** | **Boîte en carton**  Matériau : carton ondulé  Longueur: 600 millimètres  Largeur: 400 millimètres  Hauteur: 200 millimètres  **Quantité : 200** |  |  |  |
| **6.4** | **Boîte en carton**  Matériau : carton ondulé  Longueur: 400 millimètres  Largeur: 300 millimètres  Hauteur: 200 millimètres  Quantité : 200 |  |  |  |
| **6.5** | **SAC MORTUAIRE**  Taille adulte  NON-PVC  Dimensions : minimum 225 cm L x 90 cm L  Quantité : 200 |  |  |  |
| **6.6** | **Enveloppes en Kraft marron**  Format A5 (16.2x22.9cm)  Quantité : 2000 |  |  |  |
| **6.7** | **Enveloppes en Kraft marron**  Format A4 (22.9x32.4cm)  Quantité : 2000 |  |  |  |
| **6.8** | **Sachets plastiques transparents ZIP**  Dimensions : 10x15cm  Qualité: 60microns  Quantité : 10.000 |  |  |  |
| **6.9** | **Rouleau de scotch de déménagement**  Transparent  Dimensions : 48mm x 100m  Quantité : 13 |  |  |  |
| **6.10** | **Sacs en Kraft brun**  à fond renforcé  Epaisseur :70 g/m2  Dimensions : 20x30cm avec soufflet de 10 cm  Quantité : 2500 |  |  |  |
| **6.11** | **Sacs Poubelle**  Couleur: noir  Volume:160L  Epaisseur: 70μ  Conditionnement: en rouleau prédécoupés, 1 rouleau contient 10sacs  Quantité : 20 rouleaux |  |  |  |
| **6.12** | **Ruban adhésif rouge "SCELLE NE PAS OUVRIR"**  Ruban adhésif rouge avec écriture noire non sécurisé  Inscription :**SCELLE NE PAS OUVRIR**  Dimensions : 2.5 cm  x 100 m  Quantité : 13 |  |  |  |
| **6.13** | **Rubalise sérigraphiée GENDARMERIE NATIONALE – ZONE INTERDITE**  Rubalise jaune avec écriture noire " GENDARMERIE NATIONALE - ZONE INTERDITE "  Dimensions : 7.5 cm x 100 m  Quantité : 13 |  |  |  |
| **6.14** | **Lot de marquage Jaune / de 1 à 10**  Fabriqué en plastique jaune non réfléchissant  avec équerre pliable -6x14cm  Dimensions : 9x8cm (+/- 1cm)  Quantité : 13 |  |  |  |
| **6.15** | **Porte-bloc à Pince**  Pour document de format A4 (23x32cm)  Couleur : Noir  Quantité : 20 |  |  |  |

Nom et prénom: **<**……………………………………………….…………………**>**

Lieu et date: **<**……………………………………………….…………………**>**

Signature : **<**……………………………………………….…………………**>**

Sceau de la société : **<**……………………………………………….…………………**>**